## МТР Подрядчика, форма 2.1.1 (2
Запрос стоимости № ЗС-70
Вид запроса: |  | Металлопрокат
Условия оплаты: |  | 100 % оплата после получения каждой партии товара в течении 60 календарных дней.
Контактные данные ответственного лица |  | тел.8(3494)248-631. mail: sales@uds.ru
Форма заявки на участие в процедуре запроса цены |  | Форма поставщика
№ п/п | Наименование материала | Ед. изм. | Количество | Базис поставки | Цена за ед. с НДС | Стоимость
Переустройство напорных коллекторов и водоводов по техническим условиям ОАО "Ямалкоммунэнерго" №2487 от 31.05.2013г.
1 | Трубы стальные электросварные 530х8 (футляр) ГОСТ 10704-91 | м | 106 | г. Новый Уренгой
2 | Труба стальная в ППУ изоляции в полиэтиленовой гадрозащитной оболочке 159х5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 10704-91 | м | 106 | г. Новый Уренгой
3 | Трубы стальные электросварные 920х12 (футляр) ГОСТ 10704-91 | м | 605 | г. Новый Уренгой
4 | Труба стальная в ППУ изоляции в полиэтиленовой гадрозащитной оболочке 530х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 10704-91 | м | 605 | г. Новый Уренгой
Защита сетей газа ООО "Районные газовые сети"
5 | Трубы стальные электросварные 530х6 (футляр) ГОСТ 10704-91 | м | 126.6 | г. Новый Уренгой
Переустройство газопровода-отвода ПЛЭС р. Надым 107 км
6 | Кран шаровый DN80, PN 10,0Мпа 11лс60п13 с катушками L=0.25м. под приварку с ручным управлением (редуктор). С удлинителем штока длиной 2,0 м. Присоединяемая труба 89х6, К48. Рабочая среда – газ. Установка подземно. ТУ 26-07-1435-95 | шт | 11 | г. Новый Уренгой
7 | Кран шаровый DN200, PN 8,0Мпа 11лс(6)760п7 с катушками L=0.25м. под приварку с пневмогидроприводом, оборудованным автоматом аварийного закрытия (ААЗК). С удлинителем штока длиной 2,0 м. Присоединяемая труба 219х7, К48. Рабочая среда – газ. Установка подземно. ТУ 26-07-1435-95 | шт | 3 | г. Новый Уренгой
8 | Труба стальная бесшовная с заводским трехслойным полиэтиленовым покрытием толщиной не менее 2,0 мм 89х6мм-09Г2С. ТУ 14-3Р-1128-2007, ТУ 1390-002-35349408-2011 | м | 55.1 | г. Новый Уренгой
9 | Труба стальная бесшовная с заводским трехслойным полиэтиленовым покрытием толщиной не менее 2,0 мм 219х7мм-09Г2С. ТУ 14-3Р-1128-2007, ТУ 1390-002-35349408-2011 | м | 2411.4 | г. Новый Уренгой
10 | Временная камера запуска СОД для газопровода УКН-З-200-8,0-Б-Л-ХЛ1 | компл | 1 | г. Новый Уренгой
11 | Задвижка клиновая под приварку с номинальным диаметром DN50 ЗК-50-8,0-ДР3,0-Св-РУ-С0-ХЛ1 | компл | 8 | г. Новый Уренгой
12 | Труба стальная бесшовная 219х7мм-09Г2С | м | 31 | г. Новый Уренгой
13 | Труба электросварная бесшовная 159х8мм К48 | м | 3 | г. Новый Уренгой
14 | Труба 57х6мм | м | 110 | г. Новый Уренгой
15 | Отводы ОГ 90° 219(7К48)-8,0-0,6-5DN-1700/1700-ХЛ | шт | 2 | г. Новый Уренгой
16 | Отводы ОГ 30° 219(7К48)-8,0-0,6-5DN-950/950-ХЛ | шт | 2 | г. Новый Уренгой
17 | Отвод П 90-57х6-09Г2С | шт | 17 | г. Новый Уренгой
18 | Переход К-159х10,0-57х6,0-К48 | шт | 1 | г. Новый Уренгой
19 | Переход К-159х10,0-57х6,0-К52 | шт | 2 | г. Новый Уренгой
20 | Тройник 57х6,0-09Г2С | шт | 3 | г. Новый Уренгой
21 | Манометр. Класс точности 1.0 | шт | 2 | г. Новый Уренгой
22 | Плита ПДН 6х2х0,14 | шт | 6 | г. Новый Уренгой
23 | Блок ФБС 12.4.6-Т | шт | 8 | г. Новый Уренгой
24 | Щебень фракции 20-40, марка 1000 | м3 | 0.9 | г. Новый Уренгой
25 | Временная камера запуска СОД для газопровода УКН-П-200-8,0-Б-Л-ХЛ1 | компл | 1 | г. Новый Уренгой
26 | Заглушка с заводским трехслойным полиэтиленовым покрытием ДШ 219(7К48)-7.4-0.6-УХЛ | шт | 3 | г. Новый Уренгой
Переустройство топливопровода
27 | Трубы стальные электросварные 530х8 (футляр) ГОСТ 10704-91 | м | 270.4 | г. Новый Уренгой
Примечание: К закупке принять позиции, выделенные желтым цветом. Стоимость необходимо указать с учетом транспортных расходов до г. Новый Уренгой.
Стоимость просим указывать с максимально возможной скидкой. Так как данный запрос направлен многим поставщикам вашего региона.