## ЗС-5-739
Форма внутрненнего документа № ЗС-1
Общество с ограниченной ответственностью "Уренгойдорстрой"
Запрос стоимости № ЗС-753
Вид запроса: |  | Инертные материалы
Условия оплаты: |  | 100 % предоплата
Контактные данные ответственного лица |  | 8(3494)24-85-52; Предложения направлять на E-mail: sales@uds.ru
Форма заявки на участие в процедуре запроса цены |  | Коммерческое предложение на бланке предприятия.
№ п/п | Номенклатура | Единица изм. | Количество | Базис поставки | Комментарий | Сроки поставки
| Секция гофрированной трубы (цинк) | шт | 435 | г. Новый Уренгой | Изделие ЛМГ 15.40_№ 3.501.3-183.01.1-03-03 (Стр.16_Серия 3.501.3-183.01_верс. 1) | до 15.04.2022
| Уголок окаймляющий У15-1 (гор цинк) | шт | 36 | г. Новый Уренгой | Изделие У15_№ 3.501.3-183.01.1-35-01 (Стр.48_Серия 3.501.3-183.01_верс. 1) | до 15.04.2022
| Болт М16х40 ГОСТ 7798 | шт | 9279 | г. Новый Уренгой | Болт М16х40 011 ГОСТ 7798-70 | до 15.04.2022
| Гайка М16; ГОСТ 5915-70; оцинк. | шт | 9279 | г. Новый Уренгой | Гайка 2М16 011 ГОСТ 5915-70 | до 15.04.2022
| я_Шайба М 16 | шт | 9279 | г. Новый Уренгой | Изделие Ш1_№ 3.501.3-183.01.1-36 (Стр.49_Серия 3.501.3-183.01_верс. 1) | до 15.04.2022
| я_Шайба М 16 | шт | 9279 | г. Новый Уренгой | Изделие Ш2_№ 3.501.3-183.01.1-36-01 (Стр.49_Серия 3.501.3-183.01_верс. 1) | до 15.04.2022
*При отправке коммерческого предложения ОБЯЗАТЕЛЬНО в теме письма указывайте номер запроса стоимости (Пример: ЗС-739), в противном случае ваше предложение может остаться без внимания.
Примечание: 1. Общая длина труб - 131,95 м.п, из них: на ПК2+62 - 20,93 м.п; на ПК7+86 - 23,66 м.п; на ПК16+07 - 21,84 м.п; на ПК20+69 - 20,93 м.п; на ПК51+84 - 23,66 м.п; на ПК79+00 - 20,93 м.п; 2. Номера изделий указаны в комментарии 3. Конструкция труб принята согласно Т.П. серии 3.501.3-183.01 "Трубы водопропускные круглые из гофрированного металла для железных и автомобильных дорог. 4. Трубы изготавливаются из стали марки 09Г2-4 класс прочности не ниже 295 по ГОСТ 19281-2014 5. Проектом предусмотрена антикоррозионная защита труб: - цинковое покрытие толщиной не менее 80 мкм, наносимое методом горячего цинкования, цинк не ниже марки Ц3 по ГОСТ3640-94, - дополнительная антикоррозионная защита из эмали ЭП-1155. 6. Толщина металла гофрированной трубы - 4 мм.

## Лист1
Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.0008
Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 6.045
Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 1144.52
Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 58.344
Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | 2.957
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм | т | 2.9682
Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, жесткая арматура листовая, профильная | т | 0.247
Арматурные сетки сварные | т | 1.1808
Панели металлические сетчатые | м2 | 19.44
Пудра алюминиевая, марки: ПП-2 | т | 1.47
Лак кремнийорганический термостойкий марки: ПФ-170 | т | 0.1053
Петля накладная | шт. | 20
Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром: 5 мм | т | 0.09288
Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали: С255 (замена на швеллер 27 П Ст3) | т | 2.8312
Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.13756
Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс (Балка 20Б1 СТО АСЧМ ст 09Г2С) | т | 10.365
Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 10-13 мм (Лист 10*1500*6000 09Г2С, ГОСТ 19281-89, ГОСТ 19903-74, г/к) | т | 28.1
Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 5,0 мм | т | 1.28
Сталь листовая горячекатаная низколегированная марки Ст09Г2С толщиной: 3,0-8,0 мм | т | 0.5058
Сталь листовая горячекатаная низколегированная марки Ст09Г2С толщиной: 10-20 мм | т | 2.25
Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т | кг | 7854
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 15.63
Шнек | шт. | 1.458
Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром: 219 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 0.4995
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 273 мм, толщина стенки 8 мм | м | 6344
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 299 мм, толщина стенки 10 мм (замена на ф325х8) | м | 324
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм | м | 174
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 222.3
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 39.535
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм | м | 16.725
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные 57х4-6 сталь марки 09Г2С (Труба 57*3,5 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78) | т | 0.22868
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные 89х4-6 сталь марки 09Г2С | т | 19.3061
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные 108х4-12 сталь марки 09Г2С | т | 3.7829
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные 159х4-12 сталь марки 09Г2С | т | 0.77947
Опора неподвижная хомутовая 89-Т12.09.00.000 | шт | 28
Опора неподвижная хомутовая 108-Т12.12.00.000 | шт | 5
Плиты железобетонные: опорные | м3 | 0.08
Переход: «полиэтилен-сталь 160х159» | шт. | 1
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 3.3
Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм | шт. | 4
Колпак 1-32 | шт. | 26
Кран шаровой муфтовый цельносварной DN32 PN16 (Кран шаровый муфтовый КШ.М.032.40-02 09Г2С) | шт | 26
Кран шаровой фланцевый цельносварной DN50 PN16 (Кран шаровый фланец Aslo КШ.Ф.050.16-02 стандартный проход 09Г2С) | шт | 2
Кран шаровой фланцевый цельносварной DN80 PN16 ( (Кран шаровый фланец Aslo КШ.Ф.80.16-02 стандартный проход 09Г2С)) | шт | 13
Кран шаровой фланцевый цельносварной DN100 PN16 (Кран шаровый фланец Aslo КШ.Ф.100.16-02 09Г2С) | шт | 3
Заглушка поворотная ВГ-90-79 Ру 0,6МПа Ду-50 | шт | 2
Заглушка поворотная ВГ-90-79 Ру 0,6МПа Ду-80 | шт | 26
Заглушка поворотная ВГ-90-79 Ру 0,6МПа Ду-100, Ду-150 | шт | 5
Отвод бесшовный 90-159х5-09Г2С | шт | 9
Отвод бесшовный 90-108х4-09Г2С (90-89х3,5) | шт | 77
Отвод бесшовный 90-108х4-09Г2С | шт | 54
Отвод бесшовный 45-108х4-09Г2С (30-89х3,5) | шт | 5
Отвод бесшовный 90-57х3,5-09Г2С | шт | 15
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 4
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 26
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 6
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 5
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 680
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 75
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 7
Переходы эксцентрические сталь 20 по ГОСТ 17378-2001, типоразмер, наружным диаметром и толщиной стенки, мм: 108х4-89х3,5 | шт. | 1
Переходы эксцентрические сталь 20 по ГОСТ 17378-2001, типоразмер, наружным диаметром и толщиной стенки, мм: 159х4,5-108х4 | шт. | 1