**Техническое задание на приобретение ДЭС 7 -10 кв**

Напряжение

[220 В](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/dizelnye-generatory-i-elektrostantsii-220-v-25605/)

Стартер

ручной стартер/электростартер

Емкость топливного бака

15-30 л

Мощность номинальная при 220 В

7 - 10 кВт

Вид топлива

Дизельное - бензин

Номинальный ток

30 А

Мощность двигателя

11/15

Тип двигателя

[4-х тактный](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/generatory-4-h-taktnye-21439/)

Выход 12V