## ЗС-5-336
Общество с ограниченной ответственностью "Уренгойдорстрой"
Запрос стоимости № ЗС-997
Вид запроса: |  | Электроматериалы
Условия оплаты: |  | Отсрочка 30 дней
Контактные данные ответственного лица |  | 8(3494)24-86-90; Предложения направлять на E-mail: sales@uds.ru
Форма заявки на участие в процедуре запроса цены |  | Коммерческое предложение на бланке предприятия.
№ п/п | Номенклатура | Единица изм. | Количество | Базис поставки | Комментарий | Сроки поставки
1 | Подстанция КТП 25 кВА, 10/0,4 кВ киоскового типа | шт | 1 | г. Новый Уренгой | Согласно опросного листа 01903000108200008090001-ТКР6.1-ОЛ1 | 2023-09-15
2 | Шкаф управления освещением | компл | 1 | г. Новый Уренгой | Согласно опросного листа 01903000108200008090001-ТКР6.1-ОЛ2 | 2023-09-15
3 | Опора оцинкованная ЭЛ-ТП.10-220.02.01.77 | шт | 11 | г. Новый Уренгой | ЭЛ-ТП.10-220.02.01.77, ЭЛСИ Новосибирск (или аналог) | 2023-09-15
4 | Опора оцинкованная ЭЛ-ТП.10-220.03.02.117 | шт | 11 | г. Новый Уренгой | ЭЛ-ТП.10-220.03.02.117, ЭЛСИ Новосибирск (или аналог) | 2023-09-15
5 | Опора оцинкованная ЭЛ-ТП.10-220.02.01.301 | шт | 6 | г. Новый Уренгой | ЭЛ-ТП.10-220.02.01.301, ЭЛСИ Новосибирск (или аналог) | 2023-09-15
6 | Опора оцинкованная ЭЛ-ТП.10-220.03.02.02 | шт | 36 | г. Новый Уренгой | ЭЛ-ТП.10-220.03.02.02. ЭЛСИ Новосибирск (или аналог) | 2023-09-15
7 | Опора оцинкованная ЭЛ-ТП.10-220.03.02.118 | шт | 5 | г. Новый Уренгой | ЭЛ-ТП.10-220.03.02.118. ЭЛСИ Новосибирск (или аналог) | 2023-09-15
8 | Фундамент стальной ЭЛ-ТП.10-220.02.04.50 | шт | 27 | г. Новый Уренгой | ЭЛ-ТП.10-220.02.04.50. ЭЛСИ Новосибирск (или аналог) | 2023-09-15
9 | Фундамент стальной Ф219.3.СТА.7000.10 | шт | 42 | г. Новый Уренгой | Ф219.3.СТА.7000.10. ЭЛ-ТП.10-220.02.04.02. ЭЛСИ Новосибирск (или аналог) | 2023-09-15
10 | Скоба СКД-10-1 | шт | 132 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
11 | Скоба СК-7-1А, ТУ 34 13.11420-89 | шт | 132 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
12 | Ушко У1-7-16 | шт | 132 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
13 | Штырь Ш20-2-55 | шт | 225 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
14 | Колпачек К-6 | шт | 225 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
15 | Вязка ВСн 70/95.2 ТУ 3449-014-52819896-05 | шт | 225 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
16 | Зажим плашечный болтовой ПА-2-2, ТУ3449-013-40064547-01 | шт | 66 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
17 | Зажим ПС-2-1А ТУ 3449-014-52819896-05 | шт | 69 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
18 | Полоса стальная горячекатанная 40х5 мм ГОСТ 103-2006 | тн | 0.108 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
19 | Круг 18 мм | тн | 0.69 | г. Новый Уренгой | 69 шт. по 5 м. ГОСТ 2590-2006 | 2023-09-15
20 | Зажим натяжной НБ-2-6 | шт | 132 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
21 | Провод СИП-3 1х95 | м | 8720 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
22 | Провод АС-95/16 | м | 1405 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
23 | Изолятор ШС-10 Д | шт | 225 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
24 | Изолятор ПС 70E | шт | 264 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
25 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1/021 | шт | 60 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
26 | Серьга СР-7-16, ТУ 3449-012-40064547-01 | шт | 132 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
27 | Звено промежуточное ПРТ7-1 | шт | 132 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
28 | Стойка железобетонная СВ105-5 ТУ 5863-007-00113557-94 | шт | 1 | г. Новый Уренгой | СВ-105-5 | 2023-09-15
29 | Опора граненая металлическая длинной 8 м.(ОГК-8-ц) | шт | 83 | г. Новый Уренгой | 136 | 2023-09-15
30 | Кронштейн 2-рожковый высотой 2м, вылет 2м. (КЗ-2,0,-2,0-,1-1) | шт | 83 | г. Новый Уренгой | 33.5 | 2023-09-15
31 | Фундамент металлический из стальной трубы диаметром159мм длинной 2,5 м (ФМ-0.159-2.5-(400х400,мц300) | шт | 83 | г. Новый Уренгой | 48 | 2023-09-15
32 | Плита П10ЗИ 1.10.МИ.08-35 | шт | 1 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
33 | Траверса ТМ 85ИШ 1.10.МИ.08-23 | шт | 1 | г. Новый Уренгой | ТМ 85ИШ | 2023-09-15
34 | Заземляющий проводник ЗП1И 1.10-20.МИ.15-78 | м | 5 | г. Новый Уренгой | 1.10-20.МИ.15-78 | 2023-09-15
35 | Кронштейн 1.10-20.МИ.15-85 | шт | 1 | г. Новый Уренгой | 1.10-20.МИ.15-85 | 2023-09-15
36 | Кронштейн 1.10-20.МИ.15-86 | шт | 1 | г. Новый Уренгой | 1.10-20.МИ.15-86 | 2023-09-15
37 | Вал привода РА 3 1.10-20.МИ.15-87 | шт | 2 | г. Новый Уренгой | РА 3 1.10-20.МИ.15-87 | 2023-09-15
38 | Кронштейн РА4И 1.10-20.МИ.15-88 | шт | 2 | г. Новый Уренгой | РА4И 1.10-20.МИ.15-88 | 2023-09-15
39 | Кронштейн 1.10-20.МИ.15-89 | шт | 3 | г. Новый Уренгой | 1.10-20.МИ.15-89 | 2023-09-15
40 | Траверса ТМ 97И 1.10-20.МИ.15-91 | шт | 1 | г. Новый Уренгой | Траверса ТМ 97И 1.10-20.МИ.15-91 | 2023-09-15
41 | Хомут Х1И 1.10-20.МИ.15-83 | шт | 1 | г. Новый Уренгой | Хомут Х1И, 1.10-20.МИ.15-83 | 2023-09-15
42 | Хомут Х7 1.10-20.МИ.15-84 | шт | 4 | г. Новый Уренгой | 1.10-20.МИ.15-84 | 2023-09-15
43 | Хомут Х8 1.10-20.МИ.15-84 | шт | 1 | г. Новый Уренгой | 1.10-20.МИ.15-84 | 2023-09-15
44 | Скрепа C20 | шт. | 21 | г. Новый Уренгой | Скрепа С20 | 2023-09-15
45 | Изолятор ШС10Д | шт | 6 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
46 | Колпачек КП-6а (КП-22,К-7)для ШС10Д | шт | 6 | г. Новый Уренгой | К7 | 2023-09-15
47 | Изолятор ПС 70 | шт | 6 | г. Новый Уренгой | ПС70 | 2023-09-15
48 | Вязка ВС 70/95.1 ТУ 3449-014-52819896-05 | шт | 6 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
49 | Зажим натяжной НБ-60/5,6-16 | шт | 3 | г. Новый Уренгой | НБ-60/5,6-16 | 2023-09-15
50 | Ушко У1-7-16 | шт | 3 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
51 | Звено промежуточное ПРТ7-1 | шт | 3 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
52 | Зажим ПС-2-1А | шт. | 9 | г. Новый Уренгой | ПС-2-1А | 2023-09-15
53 | Зажим ответвительный ОRР 150 | шт | 3 | г. Новый Уренгой | ORP 150 | 2023-09-15
54 | Зажим аппаратный А1А-70 | шт. | 3 | г. Новый Уренгой | А1А-70 | 2023-09-15
55 | Зажим аппаратный А2А-70 | шт. | 6 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
56 | Зажим ответвительный ЗОИ16-70/1,5-10 | шт | 498 | г. Новый Уренгой | Зажим ответвительный ЗОИ16-70/1,5-10 | 2023-09-15
57 | Зажим ответвительный ЗОИ16-95/2,5-35 | шт | 8 | г. Новый Уренгой | Зажим ответвительный ЗОИ16-95/2,5-35 | 2023-09-15
58 | Провод СИП-3 1х70 | м | 26 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
59 | Кабель ААБЛ-3*70-10 | м | 1230 | г. Новый Уренгой | ААБл-3х70-10 | 2023-09-15
60 | Кабель АВБбШв-4*50-1 | м | 23 | г. Новый Уренгой | АВБбШв-4х50-1 | 2023-09-15
61 | Кабель АВБбШв 4*35-1 | м | 3246 | г. Новый Уренгой | АВБбШв-4х35-1 | 2023-09-15
62 | Кабель ВВГ 3*1.5-1 | м | 2158 | г. Новый Уренгой | ВВГ-3х1,5-1 | 2023-09-15
63 | Провод МГ 1х6 | м | 83 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
64 | Муфта концевая 3КНТп -10 70/120 -Б | шт | 2 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
65 | Муфта концевая 4КВТп-1-35/50Б | шт | 4 | г. Новый Уренгой | 4 | 2023-09-15
66 | Наконечник медный луженый JG-6 | шт | 83 | г. Новый Уренгой | JG-6 | 2023-09-15
67 | Наконечник кабельный алюминиевый ТА-35 | шт | 8 | г. Новый Уренгой | ТА-35 | 2023-09-15
68 | Наконечник кабельный алюминиевый ТА-50 | шт | 8 | г. Новый Уренгой | ТА-50 | 2023-09-15
69 | Наконечник кабельный алюминиевый ТА-70 | шт | 6 | г. Новый Уренгой | ТА-70 | 2023-09-15
70 | Труба двустенная ПНД гибкая для кабельной канализации Ø110мм с протяжкой, SN8, 1бухта=100м, красный | м | 3096 | г. Новый Уренгой | цвет красный в бухте 100м | 2023-09-15
71 | Лист стальной горячекатаный 10*35*50 оцинкованный (ГОСТ 19903-74) | шт | 12 | г. Новый Уренгой | 10х35х50, ГОСТ 19903-74 | 2023-09-15
72 | Лист стальной горячекатаный 10*200*300 оцинкованный (ГОСТ 19903-74) | шт | 4 | г. Новый Уренгой | 10х200х300, ГОСТ 19903-74 | 2023-09-15
73 | Лист стальной горячекатаный 10*130*150 оцинкованный (ГОСТ 19903-74) | шт | 4 | г. Новый Уренгой | 10х130х150, ГОСТ 19903-74 | 2023-09-15
74 | Лист стальной горячекатаный 8*130*130 оцинкованный (ГОСТ 19903-74) | шт | 4 | г. Новый Уренгой | 8х130х130, ГОСТ 19903-74 | 2023-09-15
75 | Лист стальной 3мм. 200*450 | тн | 0.004 | г. Новый Уренгой | 200х450мм 2шт, ГОСТ 19904-74 | 2023-09-15
76 | Лист стальной 3мм. 200*800 | тн | 0.008 | г. Новый Уренгой | 200х800мм 2шт, ГОСТ 19904-74 | 2023-09-15
77 | Полоса 40х5 | м | 45 | г. Новый Уренгой | ГОСТ 103-2006 | 2023-09-15
78 | Полоса 25х4 | м | 40 | г. Новый Уренгой | ГОСТ 103-2006 | 2023-09-15
79 | Круг стальной горячекатанный Ø18мм | тн | 0.248 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
80 | Щебень М1200 фр.20-40 | тн | 6.28 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
81 | Песок мелкий ГОСТ 25100-2011 | м3 | 325 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
82 | Бетон B25 F200 W6 | м3 | 24.9 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
83 | Бетон В12,5 (М150) | м3 | 0.2 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
84 | Лента сигнальная ЛСЭ-250 | м | 1230 | г. Новый Уренгой | "Осторожно кабель" шириной 250мм | 2023-09-15
85 | Муфта соеденительная 3СТП-10-70/120Б | шт | 3 | г. Новый Уренгой | 3СТП-10-70/120Б на 10кВ | 2023-09-15
86 | Труба профильная 140*140*5 | тн | 0.196 | г. Новый Уренгой | Длиной 2м - 2 шт, длиной 2,84м - 2 шт. ГОСТ 25577-83 | 2023-09-15
87 | Болт М20х260 ГОСТ 7798-70 | кг | 1.42 | г. Новый Уренгой | 2 | 2023-09-15
88 | Болт М12х40 ГОСТ 7798-70 | шт | 11 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
89 | Болт М12*25 | шт | 4 | г. Новый Уренгой | М12х25 ГОСТ 7798-70 | 2023-09-15
90 | Болт М 10*30 | шт | 6 | г. Новый Уренгой | М10х30 ГОСТ 7798-70 | 2023-09-15
91 | Гайка М20 ГОСТ 5915-70 | шт | 3 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
92 | Шайба М20 ГОСТ 11371-78 | кг | 0.04 | г. Новый Уренгой | 2 | 2023-09-15
93 | Шайба М 10 | шт | 6 | г. Новый Уренгой | ГОСТ 11371-78 | 2023-09-15
94 | Шайба М20.65Г ГОСТ 6402-70 | кг | 0.04 | г. Новый Уренгой | 2 | 2023-09-15
95 | Шайба М 10.65Г | шт | 6 | г. Новый Уренгой | М10.65Г ГОСТ6402-70 | 2023-09-15
96 | Наконечник кабельный TTA-50SR | шт | 122 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
97 | Провод МГ 6 | м | 25 | г. Новый Уренгой |  | 2023-09-15
*При отправке коммерческого предложения ОБЯЗАТЕЛЬНО в теме письма указывайте номер запроса стоимости (Пример: ЗС-336), в противном случае ваше предложение может остаться без внимания.