Заявка № 26-12 от 11.11.25г.

На электроматериалы для АБЗ НС-100 ЗГНКМ

| Поз. | Наименование | Кол. | Примечание. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тросовый выключатель 3SE7 150-1 1BD0 | 5 |  |
|  | Контактор 3RT1026-1A | 2 |  |
|  | Контактор 3RT1015-1AP02 | 2 |  |
|  | Контактор 3RT1017-1AP02 | 2 |  |
|  | Доп контакты НО 3RH5921-1CA10 | 10 |  |
|  | Доп контакты НС 3RH5921-1CA01 | 5 |  |
|  | Доп контакты 3RH5921-1FA22 | 5 |  |
|  | Пневмораспределитель FESTO MFN-5-1/4 6211D102 | 10шт |  |
|  | ТЕНЗОДАТЧИК CAS SBA-1t | 4 |  |
|  | Реле SIEMENS 3TX7 005-1LB00 | 20 |  |
|  | Кабель КГ-ХЛ 3х2.5+1х1.5 | 80м |  |
|  | Кабель КГ-ХЛ 3х4.0+1х2.5 | 60м |  |
|  | Кабель NUM-O 2x1,5-0,66 | 100м |  |
|  | Клеммник 2 конт. (крас./син.клав.) зажимн.электромонт. проходной (2.5кв.мм) PCT-2-2C | 50шт |  |
|  | Клеммник 3 конт. (крас.желт.син.клав.) зажимн.электром. проходн. (2.5кв.мм) PCT-2-3C | 50шт |  |

Начальник АБЗ                                Цедик Ю.В.