Заявка № 26-19 от 13.11.25

На запчасти для АБЗ НС-100 ЗГНКМ

(Airrus-30 зав.№ А01030618)

| Поз. | Наименование | Кол. | Примечание. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вентилятор YSWF 102L50P4-600N-500BT 380V CL .F 50Hz 550W 1.4A 1410 r/min с дифузором | 1 |  |

Начальник АБЗ                                  Цедик Ю.В.